Весы карманные электронные серии JKD

Производитель: фирма “Jadever” (Тайвань)

Основные функции

и характеристики весов JKD

- взвешивание в граммах, каратах и унциях;

- выборка массы тары до 100 % от НПВ;

- счетная функция;

- автоматическое отключение через 4 минуты отсутствия обращений к весам;

- питание: автономное (от батареек); срок службы батарей 120 часов (в комплекте 3 батарейки тип  ААА, 1,5 В);

- чехол на пояс в комплекте.

| Модель | JKD-250 | JKD-500 |
| --- | --- | --- |
| Наибольший предел взвешивания, г | 250 | 500 |
| Дискретность, г | 0,05 | 0,1 |
| Размер платформы, мм | 75  65 |  |
| Габаритные размеры весов, мм | 135  80  24 |  |

Весы предназначены для технологического взвешивания. Класс точности отсутствует. Не подлежат госповерке.

Гарантия – 6 месяцев. Послегарантийное обслуживание в течение всего срока эксплуатации.